包2：现代化山地立体养蜂示范基地项目—智慧蜂房

一、包2：货物技术规格、数量及质量要求

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧蜂房建筑营造 | 轻钢建筑 | 33 | ㎡ | 1420 |  |
| 2 |  | 门 | 4 | 扇 | 1840 | 2扇防盗门：950mm*2100mm;2扇滑门：1800mm*2100mm |
| 3 |  | 窗（普通窗、透气窗） | 10 | 扇 | 1254 | 8扇普通窗：900mm*1200mm；2扇透气窗900mm*300mm |
| 4 |  | 排风扇 | 2 | 个 | 502 | 380mm*380mm |
| 5 |  | 蜂箱巢门辅助板 | 2 | 套 | 419 |  |
| 6 |  | 蜂房温湿度控制系统 | 2 | 套 | 5014 |  |
| 7 |  | 空调 | 2 | 台 | 3500 |  |
| 8 |  | 蜂箱放置架 | 6 | 套 | 3000 |  |
| 9 | 太阳能供电系统 | 太阳能板 | 8 | 个 | 920 | 单晶硅太阳能板830mm*670mm*30mm |
| 10 |  | 控制器 | 4 | 个 | 1840 | 逆变器，太阳能控制器 |
| 11 |  | 蓄电池 | 4 | 个 | 2760 |  |
| 12 | 网络数据系统 | 数据交换终端 | 2 | 套 | 27600 | 配套电力线路 |
| 13 | 蜂群内环境监测系统 | 蜂箱二维码 | 40 | 个 | 18 | 铝片氧化片 |
| 14 |  | 传感器系统 | 40 | 套 | 4495 | 温湿度传感器、控制主板、设备装配盒 |
| 15 |  | 智慧蜂房移动管理软件 | 1 | 套 | 184000 |  |
| 16 | 蜂王管理系统 | 手持监测设备 | 1 | 套 | 7370 | 手持终端，放置充电座 |
| 17 |  | 优质蜂王标签 | 40 | 个 | 92 | 蜂王电子RFID标签 |
| 18 |  | 蜂王管理软件 | 2 | 套 | 46000 | 设备软件，小程序软件 |
| 19 | 远程视频监控系统 | 智能摄像头 | 6 | 个 | 1840 | 广角网络摄像机 |
| 20 |  | 高清壁挂显示器 | 2 | 个 | 4600 | 21.5英寸 |
| 21 |  | 智慧蜂房大数据平台 | 1 | 套 | 27600 |  |

- 包2采购项目技术需求及质量需求

1、智慧蜂房设计与建设占地规模：建筑占地5.5m*3m，高度3m；建筑材质：板材，钢结构；空间区域：蜂房内部划分饲喂区和管理室；系统设施： 室内温度控制和空气流通系统、蜂群内环境监测系统、蜂王管理系统、太阳能供电系统。

功能：

（1）蜜蜂饲养与管理。养蜂室容纳20个蜂箱，将蜂箱嵌入房壁窗口上，留有朝向室外的巢门口供蜜蜂进出蜂箱。管理室配备育王操作台和蜂具收纳架。

（2）养蜂环境调控：将蜂箱主体放置在养蜂室内，通过温度控制和空气流通系统，营造蜜蜂最适生活环境，避免冬季低温对蜂群群势造成削弱。

（3）蜂群动态监测：使用蜂群内环境监测系统获取蜂箱内温度、湿度；使用蜂王管理系统在不开箱的情况下对蜂王进行动态监测；于外侧墙壁装配智慧大屏，将蜂群数据汇总显示。

（4）太阳能供电：屋顶配置单晶硅太阳能电池板，该种太阳能板具有较高的转换效率和稳定性，使用寿命较长。使用太阳能供电系统支持智慧蜂房电力运作。

示例参考图：

图   1智慧蜂房平面图

图 2 智慧蜂房正立面与侧立面图

2、太阳能供电与数据交换系统配置

硬件配置：太阳能板、蓄电池、数据交换终端、存储机。

实现功能：智慧蜂房电力供应、智慧系统网络覆盖，数据交换和存储。

3、蜂群内环境监测系统

硬件配置： 蜂箱内温湿度传感器、蜂箱二维码、智慧蜂房移动数据端。

实现功能： 蜂群温湿度数据本地及远程管理、蜂群管理记录、任务分配和待办记录。

4、蜂王管理系统

硬件配置：手持蜂王监测设备、优质标签蜂王。

实现功能： 免开箱监测蜂王、蜂王使用时间统计、蜂王批量管理、蜂王分类标记。

5、本地数据管理屏

硬件配置：蜂房数据屏。

实现功能： 数据汇总展示、蜂箱异常提醒、管理提醒、实时监控。

6、软件使用与培训（包含使用手册）

成交供应商在项目实施过程中需编制培训手册一套 ，并对管理人员进行集中培训 ，发放相关使用手册。

7、数据维护

- 根据实际需求开展数据维护，确保系统稳定。